## Slide 1
THỰC HIỆN “THÔNG BÁO” LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI TỰ SẢN TỰ TIÊU THEO NGHỊ ĐỊNH 58/2025 CHO HỘ GIA ĐÌNH VÀ DOANH NGHIỆP.

## Slide 2
NỘI DUNG THÔNG BÁO ĐMTMN TỰ SẢN TỰ TIÊU
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐMTMN QUA WEB CSKH EVNSPC

## Slide 3
Phần 1:
NỘI DUNG “THÔNG BÁO”
Điện MTMN TỰ SẢN TỰ TIÊU theo NĐ58.

## Slide 4
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/03/2025 Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo và điện năng lượng mới.
Notes: Gồm 5 chương và 40 đi

## Slide 5
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Notes: Gồm 5 chương và 40 đi

## Slide 6
CƠ SỞ PHÁP LÝ EVNHCMC
Notes: Gồm 5 chương và 40 đi

## Slide 7
CƠ SỞ PHÁP LÝ EVNSPC
Notes: Gồm 5 chương và 40 đi

## Slide 8
DANH MỤC HỒ SƠ PHÁT TRIỂN ĐMTMN TSTT THEO NĐ58 (CÓ ĐẤU NỐI VÀO LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA NHƯNG KHÔNG BÁN ĐIỆN DƯ)
TT | Hồ sơ | Đơn vị thực hiện |  | Công suất |  | Ghi chú
 |  | Chủ trì | Phối hợp | < 1.000 kW | ≥1.000 kW | 
1 | Thông báo phát triển nguồn ĐMTMN TSTT có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (Mẫu số 01, 02 và hồ sơ kèm theo) | CĐT |  | x |  | 
2 | Văn bản phản hồi CĐT thông tin thông báo lắp đặt ĐMTMN TSTT | CTĐL |  | x |  | 
3 | Giấy đăng ký phát triển nguồn ĐMTMN TSTT có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (Mẫu số 3 và hồ sơ kèm theo) | CĐT |  |  | x | 
4 | Văn bản đề nghị có ý kiến về khả năng gây quá tải đối với lưới điện địa điểm phát triển nguồn ĐMTMN | SCT |  |  | x | 
5 | Văn bản phản hồi SCT thông tin đăng ký lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ | CTĐL |  |  | x | 
6 | Giấy Chứng nhận đăng ký phát triển nguồn ĐMTMN TSTT có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (bản sao) | SCT |  |  | x | 
7 | Tài liệu chứng minh quy mô công suất phù hợp quy hoạch, kế hoạch của CQQLNN | CĐT |  | x (Trừ đối tượng Điều 5,NĐ 56) | x (Giấy chứng nhận) | Nếu có Giấy Chứng nhận đăng ký thì không cần bổ sung tài liệu khác
8 | Giấy phép hoạt động điện lực | CĐT |  |  | x (nếu ≥30MW) | Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 61
9 | Hồ sơ kiểm tra/nghiệm thu hệ thống giám sát, điều khiển | CTĐL | CĐT | X (nếu ≥100 kW) | x | 

## Slide 9
Tự sản tự tiêu không bán điện dư.
    Không bán điện dư
      B1: Tiếp nhận: theo Mẫu 01,02 của Nghị định 58
      B2: Khảo sát
      B3: Nghiệm thu:
        Trên 100kWp kiểm tra: chống phát ngược, hệ thống giám sát điều khiển
      B4: Hoàn tất
Notes: Gồm 5 chương và 40 đi

## Slide 10
CÁC BIỂU MẪU THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG NĐ58

## Slide 11
Phần 2: Hướng dẫn thông báo qua web CSKH của EVNSPC.

## Slide 12
https://www.cskh.evnspc.vn/DichVuTrucTuyen/DichVuDMTTuSanTuTieu
Lưu ý: Đối với dịch vụ ĐMTMN yêu cầu khách hàng cần phải đăng nhập với tài khoản sử dụng website CSKH

## Slide 13
Sau khi chọn chức năng sử dụng để đăng ký  chọn button đăng ký cho “HỘ GIA ĐÌNH” hoặc “TỔ CHỨC CÁ NHÂN”

## Slide 14
Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết tương ứng cho từng loại dịch vụ “HỘ GIA ĐÌNH”

## Slide 15
Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết tương ứng cho từng loại dịch vụ “TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN”

## Slide 18
Sau khi đăng ký khách hàng sẽ nhận được thông báo đăng ký thành công dịch vụ với loại dịch vụ đã đăng ký:

## Slide 19
Cảm ơn đã lắng nghe!